**徐铁锋 工作日志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **2024 年 3月 28日 星期 4** | **汇报人** | **徐铁锋** |
| **日志内容** | | | |
| **今日工作内容** | 1. **调试纯水TDS检测，**100ppm内的精度可以做到3ppm以内，超过100在10PPM左右 | | |
| **存在问题与不足** |  | | |
| **明日计划** | **1:检查与修改TDS相关的逻辑，**  **2：调试掉电检测逻辑** | | |
| **感想或建议** | **认真做好工作** | | |